MANUAL DE REFERENCIA 

DaqScada

CPE-Ingenieros Agosto 2000

Derechos Reservados.
DaqScada 1.0

1. Introducción.

El módulo DaqScada cumple la función de recibir datos del DaqServer (módulo de difusión de la frecuencia) y almacenarlos en formato de archivo accesible por aplicaciones integradas en un sistema SCADA.

Toda la comunicación entre los diferentes módulos se realiza bajo el protocolo TCP/IP y mediante difusión a los puntos previamente registrados (broadcast). En este caso el DaqScada es uno de esos puntos de recepción.

El modo de instalación/operación es sencillo y se describe a continuación.

a.- DaqScada obtiene la frecuencia directamente de la red vía a la dirección especificada en su archivo de configuración Request.cfg.

b.- Cada uno de los DaqScada instalados en distintas estaciones de trabajo (PC) recibe los datos y los grafica en pantalla y/o almacena dichos datos en forma local. El archivo Request.cfg debe estar en la misma ubicación del programa DaqScada.exe y contiene el número de la compuerta de recepción (125). Si deja el programa como "shortcut" en el "escritorio" hay que copiar el archivo Request.cfg en la misma dirección.
c.- Para instalar el programa DaqScada en un PC  basta ejecutar setup.exe desde el disquete en  A: 

2. Instalación del Programa DaqScada 1.0

Para instalar DaqServer introduzca el disquete de instalación en la disquetera A  ó B. y seleccione el archivo Setup.exe como lo muestra la siguiente figura.

[image: image1.png]Name

] _stizien
(20 iscel
E
) et
2] ey
[2Dutid

& e
Bset
2] Setup okg





Luego aparecerá la pantalla de instalación.

[image: image2.emf]
Luego la pantalla de selección de directorio.

[image: image3.emf]
Para cambiar de directorio presione el botón Browse y después  Next.

Una vez instalado el programa debe seleccionar el botón Inicio (Start) -> Programas -> DaqScada -> DaqScada.

3. Pantalla de operación.

La pantalla de operación de DaqScada presenta dos paneles gráficos. La primera muestra la frecuencia a intervalos de un segundo (por omisión) y la segunda a intervalos de 10 segundos. Cada pantalla contiene además cursores de desplazamiento en el punto actual de la frecuencia. Esto produce un efecto de lectura circular (esto permite mantener en ventana una parte de  datos anteriores).

Por otra parte la gráfica de DaqScada provee cursores horizontales para desplazar los niveles de alarmas en razón de la frecuencia medida. Estas alarmas muestran un mensaje visual y sonoro (Panel Alarmas).

Los rangos de frecuencia también son ajustables y se realizan en el panel Rango Frec. Esto permite analizar en mayor detalle el recorrido de la frecuencia (efecto zoom).

[image: image4.png]i

g
=l
Y

(S e 2 T M i
i S S [ = R - ] =
- 4 o 5
[ ) i [ N 5
@ A 2 @ s
oa | ol i o & [ R S5
S8 [ o 58 | 8 50
T . B O IR -+ o7 22
z i1 R P 23
2 = c2
g - R N - M S5
Pl - = IR R [A-4----F 3~
8 B 3 S i
S s A ERC e -t :
2%t B 3 A »
g g% [ -t s
27 [ s g 4
i A g [ R g
E, A o e SR
e S S EECRE BN 23 £ R 2
H I N nes R i
o - B M1 I 0 €3
H - B Bl R HE 2o
8 RN S S S S - A 1 A g
z - B E E @ E ERRN
H - I (2 mavaroas (2 mavaroas
q 5 K
"





4.Grabado de datos.

Para grabar los datos de las frecuencias aparecerá la siguiente pantalla en el momento de iniciar el programa.

[image: image5.png]



Para graficar y grabar los datos a disco debe presionar "Si". Para visualizar los gráficos solamente, debe presionar "No". 







